竞争性磋商文件

项目名称：六安市城西湖闸防汛仓库设施维护及环境整治提升技术服务项目
项目编号：CXHZ-2026-04

采 购 人：六安市城西湖闸管理所

采购时间： 2026  年 8  月

目  录

竞争性磋商公告	3

一、供应商须知	5

二、采购合同	15

三、采购需求	24

四、评审方法和标准	27

五、响应文件格式	31

六安市城西湖闸防汛仓库设施维护及环境整治提升技术服务项目竞争性磋商公告

项目概况：六安市城西湖闸防汛仓库设施维护及环境整治提升技术服务项目（项目编号：CXHZ-2026-04）的潜在供应商应在六安市水利局（https://slj.luan.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年8月18日10点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：CXHZ-2026-04

2、项目名称：六安市城西湖闸防汛仓库设施维护及环境整治提升技术服务项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：7.7239万元

5、最高限价：7.5万元

6、采购需求：六安市城西湖闸防汛仓库设施维护及环境整治提升技术服务项目，具体详见工程量清单及采购需求所载明的内容。

7、合同履行期限：自合同签订之日起60日历天完成除防汛代管仓库设施环境管护外其他全面内容，防汛代管仓库设施环境管护期自合同签订之日起至2027年5月底结束。

8、是否接受联合体：本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取磋商文件

1、时间：2026年8月6日至2026年8月18日10点00分（北京时间）

2、地点：六安市水利局（https://slj.luan.gov.cn/）

3、获取方式：自行在公示公告栏目中下载。

四、响应文件递交

1、截止时间：2026年8月18日10点00分（北京时间）

2、地点：六安市金安区皖西大道1513号六安市水利局六楼606会议室。

3、递交方式：现场递交纸质响应文件。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、响应文件开启

1、时间：2026年8月18日10点00分（北京时间）

2、地点：六安市金安区皖西大道1513号六安市水利局六楼606会议室。

六、其他事宜

响应保证金：本项目无需提供。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：六安市城西湖闸管理所

地    址：霍邱县王截流乡茶西村

联系方式：0564-2772337

一、供应商须知

（一）须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 六安市城西湖闸管理所 |
| 2 | 采购代理机构 | / |
| 3 | 磋商有效期 | 响应文件提交截止日后30天 |
| 4 | 项目类型 | 服务类 |
| 5 | 项目名称 | 六安市城西湖闸防汛仓库设施维护及环境整治提升技术服务项目 |
| 6 | 项目编号 | CXHZ-2026-04 |
| 7 | 付款方式 | 本合同价款按序时进度分三次支付，支付均以乙方提交合规有效票据、完成对应合同义务为前提，通过银行转账方式支付至乙方指定账户： - 预付款：合同签订后30日内，成交供应商向采购人提供合法有效的预付款保函后，采购人支付合同价款的40%作为预付款，采购人有权因成交供应商未提供合法有效的预付款保函顺延预付款支付，且不承担任何违约责任； - 进度款：项目实施过程中，乙方提交进度申请及相关佐证材料，经甲方审核确认后，可申请支付第二笔进度款； - 尾款：乙方完成本合同项下全部工作内容，项目经甲方验收合格后，甲方一次性支付剩余全部合同价款。 （供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与磋商文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效） |
| 8 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起60日历天完成除防汛代管仓库设施环境管护外其他全部合同约定内容，防汛代管仓库设施环境管护期自合同签订之日起至2027年5月底结束。 |
| 9 | 代理服务费 | / |
| 10 | 履约保证金 | 1、成交供应商在签订合同时应向采购人提交合同总价 / %的履约保证金。 2、成交供应商可以通过转账、网银支付、汇票、支票、保证保险、担保保函、银行履约保函等方式提交履约保证金。 3、项目验收结束后将及时退还履约保证金。 |
| 11 | 勘察及对接 | 请各供应商联系采购单位自行勘踏，采购人免费提供项目实施过程中各项对接协调服务。 |
| 12 | 提问与回复 | 供应商若对采购文件有关内容存在理解障碍，或认为采购文件表述有模糊不清之处，可通过书面形式向采购人（采购代理机构）提出，采购人（采购代理机构）将及时回复。该渠道仅接受关于项目的一般性疑问（非质疑），供应商提问时应当隐藏自身信息，直接提出针对项目的相关疑问即可。 |
| 13 | 质疑与答疑 | 1、供应商若对采购文件有关内容存在质疑，可在法定质疑时限内通过书面形式在工作时间向采购人(采购代理机构)提出质疑。质疑文件不可匿名，须以附件形式加盖质疑人公章后递交给采购人、采购代理机构。 2、递交成功后，采购人（采购代理机构）收到质疑文件后七个工作日内书面答复。 3、请各潜在供应商在响应截止时间前，务必登录六安市水利局（https://slj.luan.gov.cn/），查看是否发布有关项目更正公告。更正公告为采购文件的有效组成部分，一经发布即视同已通知所有潜在供应商，若因未及时关注而造成的一切后果，由供应商自行承担。 |
| 14 | 响应文件份数及要求 | 正本1份、副本2份，电子档1份（电子档仅用于项目备案存档）。 |
|  | 装订要求 | 正本、副本单独进行胶装，电子档（U盘）随响应文件一起封装。 备注： 1、如果响应文件没有按规定装订、分装、标记和密封，采购人和代理机构不承担提前开封的责任。 2、响应文件正本与副本可以包装在一起密封递交，也可以分开包装密封递交。 |
|  | 封套上应载明的信息 | 项目响应文件 项目编号： 在 年 月 日 时前不得开启 供应商名称： 供应商地址： |
| 15 | 递交响应文件注意事项 | 纸质响应文件必须在响应截止时间前现场递交，否则不予接收。 |
| 16 | 响应文件递交截止时间、开标时间和地点 | 1、时间：同公告中递交截止时间。 2、地点：同公告中递交及开启地点。 3、响应文件递交方式：现场递交，不接受邮寄标书。 |
| 17 | 备注 | 特别提醒：供应商参与采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。 |
| 18 | 关于联合体投标的相关约定 | 联合体投标的须提供联合体协议（格式见附件）、联合体各方均须提供营业执照、税务登记证（提供“三证合一”后的营业执照，税务登记证不再提供），其余证明材料供应商根据联合体协议分工情况及采购文件要求提供。联合体各方提供的本单位证明材料需各自盖章，其他如采购文件无特殊要求的，盖主体方公章即可。 |
| 19 | 中标（成交）通知书发出的形式 | 纸质 数据电文 特别提醒：采购人确定供应商后，通过书面形式向供应商发出中标（成交）通知书，中标（成交）通知书发出即视为送达。供应商应主动接收，采购人和采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 20 | 异常低价响应审查 | 根据参照财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序： 1、响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65 %的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65 %；（比例范围：50%-65%） 2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65 %的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65 %；（比例范围：50%-65%） 3.响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价<采购项目最高限价×65%；（比例范围：45%-65%） 4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的其他情形。 磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 |

（二）供应商资格

见本项目采购公告。

（三）供应商必须提交的响应文件内容

1、报价单（以标价的服务费用明细）；

2、供应商基本信息；

3、磋商授权书；

4、磋商响应函；

5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；

6、响应情况表；

7、磋商文件要求和供应商认为需要提供的其他说明和资料。

（四）响应文件的递交及份数要求

1、纸质响应文件必须在响应截止时间前现场递交，否则不予接收。

2、正本1份、副本2份，电子档1份（电子档仅用于项目备案存档）。

（五）磋商程序

1、磋商人员是按规定组成的三人或三人以上的磋商小组。

2、在掌握了供应商的基本情况后，磋商小组与供应商分别进行磋商。

3、磋商是分别单独进行的。供应商不得与其他参与磋商的供应商相互串通；磋商小组也不得将与某一供应商的磋商情况向其他供应商及其关系人透露。

4、磋商采用一轮磋商、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮磋商，由磋商小组视情况而定。

5、磋商结束后，磋商小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。供应商应在磋商小组发出二轮报价指令后15分钟内通过书面形式完成报价。

6、供应商必须在规定的时间内将自己在磋商中作出的澄清、变动以及最终的报价，经供应商授权委托人/法人签字后，以书面形式递交给磋商小组。

（六）评审及异常情况处理

1、磋商小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据得分由高到低顺序推荐不少于3名成交候选供应商。

2、磋商时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮磋商仍不能降到预算内且采购人不能支付的；

（3）经过磋商，供应商所提供的服务仍无法满足磋商文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

3、重新组织磋商，采购单位将通过六安市水利局（https://slj.luan.gov.cn/）进行公告。

（七）报价响应及答疑

1、供应商响应报价应包括完成本项目全部服务工作所需的人工费、设备费、交通费、住宿费、餐费、会议室费、报告编制费、管理费、利润、税金及其他所有费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。
    2、供应商应自行服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关施工现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到施工现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

3、供应商若对采购文件有关内容存在理解障碍，或认为采购文件表述有模糊不清之处，可通过电话向采购人（采购代理机构）提出，采购人（采购代理机构）将及时通过电话回复。该渠道仅接受关于项目的一般性疑问（非质疑），供应商提问时应当隐藏自身信息，直接提出针对项目的相关疑问即可。

4、供应商若对采购文件有关内容存在质疑，可在法定质疑时限内通过书面形式在工作时间向采购人(采购代理机构)提出质疑。质疑文件不可匿名，须以附件形式加盖质疑人公章后递交给采购人(采购代理机构)。

（八）合同的签订

1、质疑期内如未接到供应商的质疑和投诉，将向成交供应商发出成交通知书。

2、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。
    3、采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

4、成交供应商无正当理由不与采购人订立合同的处罚依据：

（1）《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：……

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；……

（2）《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……

（3）《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）

第五十四条 成交供应商有下列情形之一的，责令限期整改，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：……

（二）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；……

（九）澄清及变更

磋商文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

（十）验收与支付

1、采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。

2、采购人验收时，应成立三人以上验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

3、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

（十一）质疑

1、质疑人认为磋商结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人(采购代理机构)提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱采购活动的正常工作秩序。

2、质疑应在规定时限内提出：

对采购成交结果的质疑，应在成交结果公布之日起七个工作日内提出。

3、质疑材料应当包括以下内容：

3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3.3被质疑人名称；

3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5明确的请求及主张；

3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4、有下列情形之一的，不予受理：

4.1提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

4.3质疑材料不完整的；

4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.5对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

4.6 针对某一采购程序环节提出质疑后，再次针对该环节提出质疑的；

4.7质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人(采购代理机构)将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人(采购代理机构)未在规定时间内作出答复的，可以在规定期限内向相关监管部门提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

7、投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，将报监管部门予以处理。

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

二、采购合同（仅供参考）

## 政府采购合同参考范本

## （服务类）

## 第一部分 合同书

项目名称：  六安市城西湖闸管理所防汛仓库设施维护及环境整治提升技术服务项目

项目编号：CXHZ-2026-04

甲方（采购人）：    六安市城西湖闸管理所

乙方（成交供应商）：

签订地：

签订日期：               年       月       日

（以下简称：甲方）通过               组织的竞争性磋商方式采购活动，经磋商小组评定，               （以下简称：乙方）为本项目成交供应商，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2成交通知书；

1.1.3响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4磋商文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

### 1.2 服务

1.2.1服务名称： 六安市城西湖闸管理所防汛仓库设施维护及环境整治提升技术服务项目 ；

1.2.2服务内容： 本项目聚焦防汛仓库防汛设施设备维保、环境整治，宣传标识标牌维护更新、防汛劳保物资补储四项重点（详见工程量清单） ；

| 工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 备注 |
| 1 | 防汛仓库设施维护及环境整治提升技术服务项目 |  |  |  |
| 1.1 | 防汛仓库设施维护及环境维修 |  |  |  |
| 1.1.1 | 冲锋舟整体式移动支座 | 个 | 3 | 1.冲锋舟型号长/宽/自重5200mm*1940mm*270kg(1台)/6100mm*2150mm*400kg(2台) 2.支座需带轮子，可推可拉、 |
| 1.1.2 | 冲锋舟马达支架移动装置维护 | 个 | 3 | 1.支架加固.2.增加移动转向轮 |
| 1.1.3 | 冲锋舟马达维修保养 | 个 | 6 | 1.设备型号雅马哈60F 2工作内容：维修、保养 |
| 1.1.4 | 消防水泵 | 个 | 1 | 汽油机动消防水泵，扬程8m，汽油机驱动，含全套管件附件、安装就位、接驳、调试试运行 |
| 1.1.5 | 库内水塘防溺水设施维护 | 套 | 30 | 防溺水三件套：30套 |
| 1.1.6 | 院内照明设施维护 | 个 | 1 | 太阳能照明路灯，分体式，钢制喷塑灯杆，20W LED灯头，太阳能光伏板蓄电，自动感光启停，含基础预埋、设备安装调试及配套辅材 |
| 1.2 | 防汛仓库环境维护 |  |  |  |
| 1.2.1 | 树木清障 | 株 | 17 | 胸径≥30cm.清理、装运、平整。 |
| 1.2.2 | 防汛代管仓库设施环境管护 | 项 | 1 | 绿化养护面积约15000㎡，其他硬化面积 4500㎡。其中绿化要求按月进行修剪养护，定期打药除草等，其他硬化及管理区域应保持卫生干净整洁。 |
| 1.3 | 公示栏及宣传标识标牌更新 |  |  |  |
| 1.3.1 | 广场不锈钢烤漆宣传栏制作安装 | m | 17 | 宣传栏总长17 米，共设6 组独立宣传箱体，沿长度方向均匀排布；单个箱体净尺寸：高 1.2m × 宽 2.4m（竖向高度 1.2 米，横向宽度 2.4 米）304 不锈钢钣金焊接箱体，表面户外静电高温烤漆处理，防雨密封结构，钢化玻璃视窗，不锈钢锁具合页，防水防锈，工艺平整无毛刺，漆面耐候不易褪色，顶部为琉璃瓦材质。 |
| 1.3.2 | 院内宣传栏制作安装 | m | 10 | 宣传栏总长10 米，共设4 组独立宣传箱体，沿长度方向均匀排布；单个箱体净尺寸：高 1.2m × 宽 2.2m（竖向高度 1.2 米，横向宽度 2.4 米）304 不锈钢钣金焊接箱体，表面户外静电高温烤漆处理，防雨密封结构，钢化玻璃视窗，不锈钢锁具合页，防水防锈，工艺平整无毛刺，漆面耐候不易褪色。 |
| 1.3.3 | 广场展板制作安装（PVC+户外写真，1.2*2.4m） | 块 | 6 | 单块 1.2m×2.4m，3mmPVC 板，户外 UV 高清喷绘，耐候防晒，裁切整齐，配套宣传栏安装。 |
| 1.3.4 | 院内展板制作安装（PVC+户外写真，1.2*2.2m） | 块 | 4 | 单块 1.2m×2.2m，3mmPVC 板，户外 UV 高清喷绘，耐候防晒，裁切整齐，配套宣传栏安装。 |
| 1.3.5 | 室外展板制作安装（PVC+户外写真，1.2*1.5m） | 块 | 8 | 单块 1.2m×1.5m，3mmPVC 板，户外 UV 高清喷绘，耐候防晒，裁切整齐，配套宣传栏安装。 |
| 1.3.6 | 大厅宣传栏 | 块 | 1 | 1.2m×1.5m，3mmPVC 板覆户外写真高清印刷，耐候防晒。 |
| 1.3.7 | 党建形象墙 | 套 | 1 | 室内党建形象墙整体尺寸：1.2x4.2米，基层采用 10mm 高密度 PVC 板裁切成型，表面安装立体亚克力亮面字（或金属亮片字）及党徽图案，字厚 10mm，亮面抛光处理；UV 高清喷绘，安装牢固，色泽纯正 |
| 1.4 | 防汛劳保用品 |  |  |  |
| 1.4.1 | 雨伞 | 套 | 35 | 伞面直径≥108cm；伞骨数量≥10骨，≥三折碰击黑胶布，伞布厚实、防晒涂层均匀、UPF标识清晰；开合顺滑，抗风不易折； |
| 1.4.2 | 雨衣 | 套 | 35 | 面料涤丝纺PVC，带有带光条，尺码根据采购方需求如数提供。 |
| 1.4.3 | 雨靴 | 双 | 35 | 中筒水靴，耐磨防滑，加厚防水。 |
| 1.4.4 | 强光手电筒 | 套 | 35 | 直插充电款，强弱双档。 |

1.2.3服务质量：     达到采购人管理要求标准     。

### 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：人民币                 元）。

### 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：本合同价款按序时进度分三次支付，支付均以乙方提交合规有效票据、完成对应合同义务为前提，通过银行转账方式支付至乙方指定账户：

- 1.4.1.1预付款：合同签订后30日内，成交供应商向采购人提供合法有效的预付款保函后，采购人支付合同价款的40%作为预付款，采购人有权因成交供应商未提供合法有效的预付款保函顺延预付款支付，且不承担任何违约责任；

- 1.4.1.2进度款：项目实施过程中，乙方提交进度申请及相关佐证材料，经甲方审核确认后，可申请支付第二笔进度款；

- 1.4.1.3尾款：乙方完成本合同项下全部工作内容，项目经甲方验收合格后，甲方一次性支付剩余全部合同价款。

1.4.2发票开具方式： 增值随普通发票 。

### 1.5 服务期限、地点和方式

1.5.1服务期限：  自合同签订之日起60日历天完成除防汛代管仓库设施环境管护外其他全面内容，防汛代管仓库设施环境管护期自合同签订之日起至2027年5月底结束 ；

1.5.2服务地点： 六安市霍邱县境内   ；

1.5.3服务方式： 按采购文件要求的方式完成服务 。

### 1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的  0.1  %计算，最高限额为本合同总价的   1  %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.1  %计算，最高限额为本合同总价的   1  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7因甲方未按合同约定支付价款、未按合同约定受领标的物、擅自解除合同、逾期退还履约保证金导致乙方遭受的直接损失，乙方可向甲方申请赔偿，赔偿金额由双方协商一致；针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时，造成乙方合法利益受损的情形，可以给予乙方合理补偿，补偿金额不得超过乙方的直接损失。

### 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  1.7.2  种方式解决：

1.7.1将争议提交       /       仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2向  甲方所在地 人民法院起诉。

### 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲    方：    （单位盖章）               乙方：    （单位盖章）

法定代表人                               法定代表人

或授权代表（签字）：                      或授权代表（签字）：

时间：      年    月    日               时间：      年    月    日

乙方账户信息

户名：

账号：

开户银行：

## 第二部分 合同一般条款

### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3“服务”系指成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4“甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。

### 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

### 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

### 2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

### 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

### 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

### 2.7 质量保证

2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

### 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

### 2.9 合同变更

2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.9.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

### 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

### 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

### 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

### 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

### 2.14 合同中止、终止

2.14.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

### 2.15 检验和验收

2.15.1乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

### 2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2合同适用中华人民共和国法律。

### 2.17 履约保证金

2.17.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

2.17.2履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起   个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方，甲方逾期退还履约保证金应承担违约责任。

2.17.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

### 2.18 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

## 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1 | 其他条款由成交人和采购人自行约定 |

### 第三章  采购需求

1.项目概况

本项目聚焦防汛仓库防汛设施设备维保、环境整治，宣传标识标牌维护更新、防汛劳保物资补储四项重点。

2.服务内容及标准

一是防汛仓库防汛设备维保升级。购置冲锋舟移动支架，对冲锋舟马达开展专业保养检修，保障应急设备状态完好、随时可用。

二是开展库区环境提质整治。常态化开展库区保洁管护，集中清理枯朽树木、杂草杂物，完成区域绿化养护，彻底消除场地安全隐患，优化院区整体环境。

三是更新全域宣传标识标牌。全面排查维护仓库及管理所老旧破损宣传栏、警示标语，统一规范标识风貌，发挥宣传警示和规范管理作用。

四是补充防汛劳保物资储备。结合防汛值守、巡查及应急工作实际，按需配齐补充防汛劳保物资，完善物资储备体系，夯实防汛工作物资保障基础。

具体内容及要求详见工程量清单。

| 工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 备注 |
| 1 | 防汛仓库设施维护及环境整治提升技术服务项目 |  |  |  |
| 1.1 | 防汛仓库设施维护及环境维修 |  |  |  |
| 1.1.1 | 冲锋舟整体式移动支座 | 个 | 3 | 1.冲锋舟型号长/宽/自重5200mm*1940mm*270kg(1台)/6100mm*2150mm*400kg(2台) 2.支座需带轮子，可推可拉、 |
| 1.1.2 | 冲锋舟马达支架移动装置维护 | 个 | 3 | 1.支架加固.2.增加移动转向轮 |
| 1.1.3 | 冲锋舟马达维修保养 | 个 | 6 | 1.设备型号雅马哈60F 2工作内容：维修、保养 |
| 1.1.4 | 消防水泵 | 个 | 1 | 汽油机动消防水泵，扬程8m，汽油机驱动，含全套管件附件、安装就位、接驳、调试试运行 |
| 1.1.5 | 库内水塘防溺水设施维护 | 套 | 30 | 防溺水三件套：30套 |
| 1.1.6 | 院内照明设施维护 | 个 | 1 | 太阳能照明路灯，分体式，钢制喷塑灯杆，20W LED灯头，太阳能光伏板蓄电，自动感光启停，含基础预埋、设备安装调试及配套辅材 |
| 1.2 | 防汛仓库环境维护 |  |  |  |
| 1.2.1 | 树木清障 | 株 | 17 | 胸径≥30cm.清理、装运、平整。 |
| 1.2.2 | 防汛代管仓库设施环境管护 | 项 | 1 | 绿化养护面积约15000㎡，其他硬化面积 4500㎡。其中绿化要求按月进行修剪养护，定期打药除草等，其他硬化及管理区域应保持卫生干净整洁。 |
| 1.3 | 公示栏及宣传标识标牌更新 |  |  |  |
| 1.3.1 | 广场不锈钢烤漆宣传栏制作安装 | m | 17 | 宣传栏总长17 米，共设6 组独立宣传箱体，沿长度方向均匀排布；单个箱体净尺寸：高 1.2m × 宽 2.4m（竖向高度 1.2 米，横向宽度 2.4 米）304 不锈钢钣金焊接箱体，表面户外静电高温烤漆处理，防雨密封结构，钢化玻璃视窗，不锈钢锁具合页，防水防锈，工艺平整无毛刺，漆面耐候不易褪色，顶部为琉璃瓦材质。 |
| 1.3.2 | 院内宣传栏制作安装 | m | 10 | 宣传栏总长10 米，共设4 组独立宣传箱体，沿长度方向均匀排布；单个箱体净尺寸：高 1.2m × 宽 2.2m（竖向高度 1.2 米，横向宽度 2.4 米）304 不锈钢钣金焊接箱体，表面户外静电高温烤漆处理，防雨密封结构，钢化玻璃视窗，不锈钢锁具合页，防水防锈，工艺平整无毛刺，漆面耐候不易褪色。 |
| 1.3.3 | 广场展板制作安装（PVC+户外写真，1.2*2.4m） | 块 | 6 | 单块 1.2m×2.4m，3mmPVC 板，户外 UV 高清喷绘，耐候防晒，裁切整齐，配套宣传栏安装。 |
| 1.3.4 | 院内展板制作安装（PVC+户外写真，1.2*2.2m） | 块 | 4 | 单块 1.2m×2.2m，3mmPVC 板，户外 UV 高清喷绘，耐候防晒，裁切整齐，配套宣传栏安装。 |
| 1.3.5 | 室外展板制作安装（PVC+户外写真，1.2*1.5m） | 块 | 8 | 单块 1.2m×1.5m，3mmPVC 板，户外 UV 高清喷绘，耐候防晒，裁切整齐，配套宣传栏安装。 |
| 1.3.6 | 大厅宣传栏 | 块 | 1 | 1.2m×1.5m，3mmPVC 板覆户外写真高清印刷，耐候防晒。 |
| 1.3.7 | 党建形象墙 | 套 | 1 | 室内党建形象墙整体尺寸：1.2x4.2米，基层采用 10mm 高密度 PVC 板裁切成型，表面安装立体亚克力亮面字（或金属亮片字）及党徽图案，字厚 10mm，亮面抛光处理；UV 高清喷绘，安装牢固，色泽纯正 |
| 1.4 | 防汛劳保用品 |  |  |  |
| 1.4.1 | 雨伞 | 套 | 35 | 伞面直径≥108cm；伞骨数量≥10骨，≥三折碰击黑胶布，伞布厚实、防晒涂层均匀、UPF标识清晰；开合顺滑，抗风不易折； |
| 1.4.2 | 雨衣 | 套 | 35 | 面料涤丝纺PVC，带有带光条，尺码根据采购方需求如数提供。 |
| 1.4.3 | 雨靴 | 双 | 35 | 中筒水靴，耐磨防滑，加厚防水。 |
| 1.4.4 | 强光手电筒 | 套 | 35 | 直插充电款，强弱双档，强电不低于4小时，弱光不低于8小时。 |

四、评审方法和标准

# （一）资格及实质性响应审查

- 采购人或代理机构对供应商的资格及实质性响应情况进行审查，审查响应文件是否响应了磋商文件的资格及实质性响应要求。当发现供应商或其响应文件存在下列情况之一时，将判定供应商不符合采购文件要求，审查不通过。

| 审查内容 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| （一）资格审查 |  |  |
| 资格审查 | 营业执照 | 未提供营业执照 |
|  | 资格条件 | 不符合磋商文件要求 |
|  | 信用要求 | 采购人或采购代理机构依据法律法规和采购文件中规定的内容，对供应商资格进行审查，未通过资格审查的供应商不可参加后续评审。 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的要求，根据评审时“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员之一存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 注：供应商在响应文件中无需提供证明材料。投标截止时间后至评审结束前进行人工查询，如有查询故障的，则此项评审时不作要求，现场对故障页面证据截图存档。 |
|  | 其他 | 供应商被行政监督部门作出禁止响应处罚且在有效期内的，或其他违反法律法规和磋商文件规定的应该按无效响应处理的情形 |
| （二）符合性审查 |  |  |
| 符合性审查 | 技术响应情况 | 不符合磋商文件采购需求中实质性响应技术参数要求 |
|  | 商务响应情况 | 不符合磋商文件中付款方式、服务期限等实质性响应要求 |
| - （三）报价评审 |  |  |
| 报价评审 | 报价响应情况 | - 未按采购文件规定进行二轮报价的，属于响应文件有效组成部分缺失，按无效响应处理； - 超出项目预算金额或最高限价的，按无效响应处理； - 供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，经磋商小组质询，供应商不能证明其报价合理性的，按无效响应处理。 |

### 2.2综合评分

2.2.1磋商小组按照下表对进入综合评分的所有供应商的响应文件进行综合评分。

2.2.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为 90%，价格分值占总分值的权重为 10 %。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （ 90 分） | 供应商类似业绩 | 供应商具有类似服务项目业绩的，每提供一个业绩得10分，满分30分。 类似业绩指： 注：响应文件中必须提供①合同、②完工验收证明或合同甲方盖章的已完成证明，否则不得分。 | 0-30 |
|  | 评价 | 供应商所承担过的项目中，每有1个项目被合同甲方（或合同业主）评价为正向的，得5分，本项满分15分。 注：（1）提供业绩合同及服务评价材料的扫描件（服务评价材料需加盖业主单位公章或业务部门章）； （2）同一业主单位（或合同甲方）的评价不重复计分。 | 0-15 |
|  | 样品 | 供应商需现场提供雨伞、雨衣，雨鞋，强光手电等相关样品一套：满足技术参数及品牌要求的符合性后，针对供应商提供样品进行综合优选。 - 1.雨伞：伞面直径≥108cm；伞骨数量≥10骨，≥三折碰击黑胶布，伞布厚实、防晒涂层均匀、UPF标识清晰；开合顺滑，抗风不易折； - 完全符合得4分，基本符合得3分，多处不符得1分，完全不符合得0分。 - 2.雨衣：面料涤丝纺PVC，带有反光条，尺码根据采购方需求如数提供。 - 完全符合得4分，基本符合得3分，多处不符得1分，完全不符合得0分。 - 3.雨靴：中筒水靴，耐磨防滑，加厚防水。 - 完全符合得4分，基本符合得3分，多处不符得1分符合得0分。 - 4.强光手电。直插充电款，强弱双档。 - 完全符合得4分，基本符合得3分，多处不符得1分，完全不符合得0分。 | 0-16 |
|  | 相关设计 方案 | - 根据对采购单位现场勘察，针对宣传栏元素内容进行设计，作品创意融入城西湖闸防汛仓库文化元素，材质符合要求、制作精良、综合效果好。 - 优秀得9分，良好得6分，一般3分，差不得分。 | 9 |
|  | 技术服务 方案 | 对项目任务、技术要求理解透彻，采用的技术手段合理、完整，技术服务方案满足项目需求的，得5分；对项目任务、技术要求理解基本完整，采用的技术手段较合理，技术服务方案基本满足项目需求的，得3分；对项目任务、技术要求的理解、采用的技术手段，技术服务方案一般、针对性不强的，得1分； 未提供的，不得分。 | 0-5 |
|  | 质量控制 方案 | 质量控制措施完善合理，符合本项目需求，可操作性强，得5分；质量控制措施基本完善，基本符合本项目需求，具有一定的可操作性，得3分；质量控制措施方案一般，有待完善的，得1分； 未提供的不得分。 | 0-5 |
|  | 组织进度 方案 | 项目进度计划合理，可操作性强的，得5分；项目进度计划基本合理，可操作性一般的，得3分；项目进度方案内容可行、一般的，得1分；未提供的，不得分。 | 0-5 |
|  | 安全方案及应急预案 | 供应商提供的本项目安全方案及处置措施和突发事故应急预案，方案合理、具体、可行的得5分，较好的得3分，一般得的1分，没有不得分。 | 0-5 |
| 价格分 （ 10分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分 10 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）× 10 ％×100 最后报价得分保留二位小数，小数点后第三位四舍五入。 |  |  |

2.2.3分值汇总

（1）磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，再取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商的技术资信分。

（2）将每个供应商的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该供应商的综合总得分。

五、响应文件格式

正本/副本

# 项目

响

应

文

件

供应商：（企业名称，并加盖公章）

# 年  月  日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价单 |  |
| 二 | 供应商基本信息 |  |
| 三 | 磋商授权书 |  |
| 四 | 磋商响应函 |  |
| 五 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 六 | 中小企业声明函 |  |
| 七 | 残疾人福利性单位声明函 |  |
| 八 | 响应情况表 |  |
| 九 | 磋商文件要求和供应商认为需要提供的其他说明和资料 |  |
| ... |  |  |

附件一

报价单

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 响应报价 | 人民币小写： 元 人民币大写： 元 （保留两位小数） |
| 其他说明：以上报价包含完成本项目的全部费用。 |  |

供应商盖公章：

日  期：   年   月   日

注：1.本表内容根据磋商文件要求包括了磋商文件要求提供的全部内容的所有费用。

2.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

### 1-2 工程量清单报价书

## 工程量清单报价书

（格式详见工程量清单）

附件二

供应商基本信息

（提供营业执照、资质证书等，格式自拟）

附件三

磋商授权书

致：XXX（采购人、代理机构名称）

本授权书声明：                （供应商名称）的        （法定代表人姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         （编号：           ）项目磋商活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目磋商有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）：

职    务：

联系手机：

固定电话：

注：1、后附法定代表人及代理人（被授权人）的个人身份证正反面扫描件。

2、如为法定代表人前来，提供法人证明即可。

供应商盖公章：

日期：

附件四

## 四、磋商响应函

致：（采购人）

根据贵方的竞争性磋商公告和磋商邀请，我方兹宣布同意如下：

1.我方根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。

2.我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次磋商文件，并对磋商文件各项条款、规定及要求均无异议。

3.我方同意从磋商文件规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在磋商文件规定的磋商有效期之前均具有约束力。

4.我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与磋商有关的任何证据、数据或资料。

供应商电子签章：

日          期：

附件五

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，在参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖公章：

日期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商盖公章：

日期：

附件六

## 中小企业声明函

（非中小企业磋商不需此件）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖公章：

日          期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2．投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人可自行登录工业和信息化部官网（查询网址https://www.miit.gov.cn）进行中小企业规模类型自测。

3.上述“标的名称”及“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求前附表。

附件七

## 残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位磋商不需此件）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动由本单位提供服务，或者由其他残疾人福利性单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖公章：

日        期：

附件八

响应情况表

| 按磋商文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 磋商文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 技术响应 |  |  |  |
| 2 | 服务期限响应 |  |  |  |
| 3 | 付款响应 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |

供应商盖公章：

日期：   年   月   日

注：提供的服务满足采购需求；付款及服务期等均应响应磋商文件要求。

# 附件九

磋商文件要求和供应商认为需要提供的其他说明和资料

# 额外附件（无需编入响应文件）

项目
第    轮报价函

致 ：XXX（采购人、代理机构名称）

1、我方愿在前一轮响应报价的基础上再次让利，让利后响应报价为人民币    元（大写：           ）。如果我方有幸成为成交单位，报价费用为所委托项目范围内全部工作，该费用不再调整。

2、其他部分与响应性文件及递交的澄清（如有）内容一致。

供应商：（公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日期： 年  月  日

注：

- 最终报价单位为元，最多保留两位小数。

（2）本页《报价函》由供应商在接到报价通知后依据磋商情况填写,并在规定时间内提交。考虑磋商报价的方便，供应商在填写最后报价后，（第一次报价-最后报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为清单中全部分项工程量的优惠浮动值（特定分项优惠、安全生产费用、暂估价除外），而不考虑措施项目清单和规费税金清单的金额改变。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。

（3）各供应商单独备足空白“报价函”并加盖单位公章及签字，用于多轮报价时填写。

（4）若供应商未进行第二次报价，则最终报价以提交的响应文件内的报价为准。

（5）表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。